## Grupa 1
Ev. br.: 05/18 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2018.
Redni broj | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | upišite vrijednost pdv-a (za 25%=1,25; za 5%=1,05
Grupa 1.
1. | Mineralno ulje 125 ml |  | kom |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
2. | Plastične bočice za hemokulture s rezinom validirane za automatiziranu detekciju aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama ( bakterija i gljiva) iz krvi, likvora i ostalih primarno sterilnih tjelesnih tekućina. |  | kom |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
3. | Plastične bočice za hemokulture s rezinom validirane za automatiziranu detekciju anaerobnih mikroorganizama iz krvi, likvora i ostalih primarno sterilnih tjelesnih tekućina. |  | kom |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
4. | Plastične bočice za hemokulture s rezinom za pedijatriju za automatiziranu detekciju aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama ( bakterija i gljiva) iz krvi |  | kom |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
| Ukupna vrijednost (s i bez PDV-a), brojkom: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Napomena: Sastavni dio ponude je davanje na korištenje aparata sa slijedećim minimalnim karakteristikama:
-Minimalno 60 mjesta
-Automatsko, neprekidno, neposluživano testiranje kultura primjenom neinvazivne fluorescentne tehnologije ili kolorimetrijske metode.
-Obavješćivanje o pozitivnostima odmah, pomoću indikatorske svjetiljke, indikacija na LCD ekranu i zvučnim upozorenjem
- Ponuditelj obvezno uz ponudu dostavlja i katolog kao dokaz da aparat ispunjava tražene minimalne karakteristike.B3
Uvjeti za aparat:
a) Priložiti izjavu o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) za aparat. b) Priložiti izjavu ponuditelja da se aparat daje na korištenje dok traje ugovor ( 12 mjeseci ). c) Priložiti izjavu ponuditelja o jednogodišnjoj garanciji na aparat koja uključuje rezervne dijelove i uslugu besplatnog održavanja d) Priložiti izjavu ponuditelja da snosi troškove instalacije aparata, obuke djelatnika i spajanje - umrežavanje na laboratorijski informatički sustav
d