## TROŠKOVNIK
Ev. br.: 05/18 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2018.
Redni broj | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | upišite vrijednost pdv-a (za 25%=1,25; za 5%=1,05
Grupa 16.
1 | Sebia Minicap proteine E6 |  | test |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
2 | Sebia Capiclean-otopina za pranje 25ml |  | kut |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
3 | Sebia kontrolni serum 5x1ml |  | kut |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
| Ukupna vrijednost (s i bez PDV-a), brojkom: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Napomena: reagensi i potrošni materijal specificirani su za analizator Sebia Minicap koji je u vlasništvu bolnice
Moguće je ponuditi iste ili jednakovrijedne reagense uz davanje aparata i pripadajuće opreme na korištenje. Ponuditelj obvezno uz ponudu dostavlja i katolog kao dokaz da aparat ispunjava tražene minimalne karakteristike ( kao Sebia Minicap) .
a) Priložiti izjavu o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) za analizator. b) Priložiti izjavu ponuditelja da se aparati daju na korištenje (dok traje ugovor). c) Priložiti izjavu ponuditelja o osiguranom ovlaštenom servisu aparata s popisom servisera i kontakt brojeva telefona. d) Priložiti izjavu ponuditelja o jednogodišnjoj garanciji na aparat koja uključuje rezervne dijelove i uslugu besplatnog održavanja e) Troškove instalacije analizatora, obuka djelatnika i spajanje - umrežavanje na laboratorijski informatički sustav snosi ponudiotelj- priložiti izjavu.