## Troškovnik - Gr. 1.
Ev. br.: 72/18 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2018.
R. br. | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | upišite iznos pdv-a (za 25%=1,25; za 5%=1,05)
Grupa 1.
1. | Anti HBs |  | test |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
2. | Anti HBc |  | test |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
3. | Anti HBc IgM |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
4. | Anti HAV IgM |  | test |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
5. | HBsAg |  | test |  |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
6. | Anti HCV |  | test |  |  | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
7. | HIV Combi PT |  | test |  |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
8. | Sifilis |  | test |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
9. | AFP |  | test |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
10. | Anti CCP |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
11. | Anti TPO |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
12. | ACTH |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
13. | CA 125 |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
14. | CA 15-3 |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
15. | CA 19-9 |  | test |  |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
16. | CEA |  | test |  |  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
17. | Free PSA |  | test |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
18. | Free T3 |  | test |  |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
19. | Free T4 |  | test |  |  | 7200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
20. | PTH |  | test |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
21. | TSH |  | test |  |  | 9600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
22. | Total PSA |  | test |  |  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
23. | Troponin t hs |  | test |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
24. | NT pro BNP |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
25. | vitamin D |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
26. | Osteokalcin |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
27. | Beta cross laps |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
28. | Albumin |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
29. | Etilni alkohol |  | test |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
30. | Alfa amilaza |  | test |  |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
31. | ALP |  | test |  |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
32. | ALT |  | test |  |  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
33. | AST |  | test |  |  | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
34. | Bilirubin direktni |  | test |  |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
35. | Bilirubin ukupni |  | test |  |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
36. | C3 komplement |  | test |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
37. | C4 komplement |  | test |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
38. | Calcium arsenazo |  | test |  |  | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
39. | CK |  | test |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
40. | CK-MB |  | test |  |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
41. | CRP |  | test |  |  | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
42. | Ferritin |  | test |  |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
43. | Fosfor |  | test |  |  | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
44. | GGT |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
45. | Glukoza |  | test |  |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
46. | HCG+Beta |  | test |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
47. | HDL Kolesterol |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
48. | Hemoglobin A1C |  | test |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
49. | Ig A |  | test |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
50. | Ig E |  | test |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
51. | Ig G |  | test |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
52. | Ig M |  | test |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
53. | Kolesterol |  | test |  |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
54. | Kreatinin enzimatski |  | test |  |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
55. | LDH |  | test |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
56. | Magnezij |  | test |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
57. | Albumin/urin |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
58. | Trigliceridi |  | test |  |  | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
59. | UIBC |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
60. | Urea BUN |  | test |  |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
61. | Uric acid |  | test |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
62. | Urin/CSF protein |  | test |  |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
63. | Željezo |  | test |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
64. | Cl Electrode |  | test |  |  | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
65. | K Electrode |  | test |  |  | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
66. | Na Electrode |  | test |  |  | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
67. | Reference Electrode |  | test |  |  | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
68. | ASO |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
69. | RF |  | test |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
70. | Proteini ukupni |  | test |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
71. | Tg |  | test |  |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
72. | anti TG |  | test |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
|  |  |  | Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 12 mj |  |  |  | 0 | 0 | 0
Uvjeti:
Sastavni dio ponude je davanje na korištenje dva aparata na kojima će se raditi ponuđeni testovi, sa slijedećim minimalnim karakteristikama:
1. jedan integrirani imunokemijski-biokemijski sustav brzine minimalno 1100 testova/sat, mogućnost istovremenog postavljanja minimalno 80 testova,
2. jedan imunokemijski analizator brzine minimalno 80 testova/sat, mogućnost postavljanja 15-25 testova,
Opis: biokemijski sustav može biti sa samoperućim kivetama za višekratnu upotrebu ili kivetama za jednokratnu upotrebu. Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti katalog/tehničku specifikaciju aparata kojim će dokazati tražene minimalne karakteristike.
Mora postojati mogućnost izvođenja "stat" uzoraka.
Ponuditelj je obvezan uz ponudu :
1. Priložiti Izjavu proizvođača o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) ( za aparate ),
2. Priložiti izjavu ponuditelja da se aparati daju na korištenje dok traje ugovor,
3. Priložiti izjavu ponuditelja o osiguranom ovlaštenom servisu aparata s popisom servisera i brojevima telefona,
4. Priložiti izjavu ponuditelja o jednogodišnjoj garanciji na aparat koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu održavanja,
5. Priložiti izjavu ponuditelja da se obvezuje izvršiti instalaciju aparata, umrežavanje s LIS-om i obuku djelatnika za rad na aparatima, bez naknade.
Cjelokupan potrošni materijal za rad aparata ( kalibratori, kontrole i dr. potrebno za rad ) mora biti uključen u cijenu reagensa i ponuditelj je obvezan isporučiti ga u dovoljnim količinama potrebnima za redovan i neometan rad za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Popis cjelokupnog potrošnog materijala za izvođenje testa, koji je uključen u cijenu reagensa, mora se navesti u zasebnoj - pomoćnoj tablici radi lakšeg naručivanja. Zasebna tablica mora sadržavati popis potrebnih proizvoda sa stavkama : naziv proizvoda, kataloški broj, jedinicu mjere i sastav pakiranja. Ponuditelj je obvezan isporučiti ga u dovoljnim količinama potrebnima za redovan i neometan rad za cijelo vrijeme trajanja ugovora.