## Troškovnik
Ev. br.: 7/18 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2018.
R. br. | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | upišite iznos pdv-a (za 25%=1,25; za 5%=1,05)
Grupa 27.
1. | Nesterilni fiksator, anatomski posebno prilagođen za optimalno učvršćenje katetera za kisik, duodenalnih i nazalnih tubusa, pomaže minimizaciji rizika od maceracije, iritacije i oštećenja kože, netkani polipropilen, hipoalergeno akrilno ljepilo, bez lateksa, dim. 8,0 x 8,7 cm, pakiranje a 100 kom |  | kom |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
2. | Komplet za kontinuirano mjerenje urina-zatvoreni sustav,omogućava precizno praćenje satne diureze. Zahtjeva slijedeće karakteristike: -dvoluminalna cijev dužine 150 cm, sprječava zadržavanje ostatka urina u cijevi-port za bezigleni pristup uzorku urina,višekratno uzimanje uzorka-dva nepovratna ventila, nepovratni ventil mora biti na spoju cijevi i urinarnog katetera - komora za mjerenje urina dvostruko graduirana za lakše praćenje, s posebno graduiranim cilindrom za praćenje satne diureze, poluga za jednostavno pražnjenje cilindra, bez mogućnosti prelijevanja urina, mogućnost mjerenja količine urina od 50 ml naviše, pogodno i za neonatologiju-ispod komore vrećica za skupljanje urina od 2 l, horizontalna, s jednostavnim ventilom za ispuštanje sadržaja-remen, trake i okrugle kuke za pričvršćivanje, za trostruko jednostavno fiksiranje na sve površine |  | kom |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
|  |  |  | Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 12 mj |  |  |  | 0 | 0 | 0