## Troškovnik
Ev. br.: 7/18 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2018.
R. br. | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | upišite iznos pdv-a (za 25%=1,25; za 5%=1,05)
Grupa 4.
1. | Cijevi za respirator Oxylog 3000 i Oxylog 2000, pak 5 kom |  | pak |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
2. | Cijevi za aparat za anesteziju Flex |  | kom |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
3. | Natron vapno u pakiranju za jednokratnu uporabu volumena minimalno 1,2 l, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatima za anesteziju. Napomena: Za uporabu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron vapna. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti (6 kom/pak) |  | kom |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
4. | Cjevčice za uzorkovanje CO2 za anesteziološki aparat Drager primus a 10 kom |  | pak |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
5. | Natron kreč 5 kg |  | kom |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
6. | Natron vapno u pakiranju za jednokratnu uporabu za niske protoke plinova i uporabu sa sevoranom, u pakiranju za jednokratnu uporabu,volumena minimalno 1,2 l, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatu za anesteziju. Napomena: za uporabu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti (6 kom/pak) |  | kom |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
7. | Odvajači vlage sa RFID funkcionalnošću (12 kom) za anesteziološke aparate Draeger |  | pak |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
8. | Jednokratni HEPA filter za anesteziološki aparat, mehanička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55 mm, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtera, bakterijska retencija 99,999%, virusna retencija 99,9999%, otpor filtera od 1,3 bar kod protoka od 30l/min, nema gubitka vlage, maksimalno vrijeme uporabe za jednog pacijenta 24 h |  | kom |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
9. | Jednokratna crijeva za odrasle, s RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva za aparat za anesteziju |  | kom |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
10. | Jednokratni balon volumena 2 l,sa RFID funkcionalnošću,priključno crijevo duljine minimalno 120 cm za aparat za anesteziju |  | kom |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
11. | Jednokratna crijeva za odrasle, s RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 22 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva sa sakupljačima kondenzata i Y komada za aparat za anesteziju |  | kom |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
12. | Jednokratna crijeva za pedijatrijsku primjenu, s RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 15 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od crijeva za aparat za anesteziju |  | kom |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25
|  |  |  | Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 12 mj |  |  |  | 0 | 0 | 0