## Sheet1
Ev. br.: 21/23 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Usluge popravka i održavanja medicinske opreme | [5 empty] | 2023.
R. Broj | Proizvođač | Naziv uređaja | Tip | Odjel | Vrsta i obim usluge | Cijena bez PDV/€/12 mjeseci
1. | Hitachi, Ltd | Arietta V60 | Ultrazvuk | Radiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
2. | Hitachi, Ltd | AIRIS | MRI | Radiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - dva polugodišnja preventivna pregleda uređaja - vrijeme i rad servisera - troškovi puta i ugradnje sitnih dijelova za koje se ukaže potreba tijekom godine - sitni rezervni dijelovi pojedinačne vrijednosti do 1000,00 kn - jamstvo za ugrađene dijelove i izvršene radove u trajanju od 12 mjeseci
3. | Hitachi, Ltd | Supria 16/32 s virtualnom navigacijom (V70; G3060960) | MSCT | Radiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovno servisno održavanje sa zamjenom dijelova po uputama proizvođača (2 puta godišnje) - Interventni popravci na zahtjev korisnika - Uključeni svi rezervni dijelovi osim rendgenske cijevi i detektora
4. | Drgem Corp | Topaz-32D | Mobilni rendgen | Radiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
5. | Genoray Co., Ltd | OSCAR Classic | C-LUK | Radiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
6. | Hitachi, Ltd. | Arietta V60 | Ultrazvuk | Kardiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
7. | Mortara Instrument Inc | Mortara X-Scribe ergometrijski sustav | Ergometrija | Kardiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
8. | Aloka - Hitachi, Ltd. | Alpha 6 | Ultrazvuk | Ginekologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
9. | Huntleigh Healthcare Ltd. | Sonicaid TeamCare | CTG | Ginekologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
10. | Huntleigh Healthcare Ltd. | Sonicaid TeamCare | CTG | Ginekologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
11. | Huntleigh Healthcare Ltd. | Sonicaid TeamCare Duo | CTG | Ginekologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
12. | VIASYS Healthcare Inc | Synergy T2 EMNG | EMNG | Neurologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
13. | VIASYS Healthcare Inc | Nicolet One nEEG | EEG | Neurologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
14. | Aloka - Hitachi, Ltd. | Alpha 7 | UZV | Ginekologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
15. | FujiFilm | Arietta V70 | UZV | Radiologija | Preventivni servis po preporuci proizvođača: - Redovito preventivno održavanje u propisanim intervalima (1 puta godišnje) uključujući inspekciju te sigurnosno-tehničku kontrolu aparata u skladu s uputama proizvođača. - vrijeme potrošeno za obavljanje radova prilikom redovnog održavanja, te vrijeme potrošeno na obavljanje popravaka izvan opsega redovitog preventivnog održavanja.
Cijena € bez PDV-a:
PDV €:
Cijena € s PDV-om: