## List 1
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Predmet nabave: Aparat za bojanje i pokrivanje histoloških i citoloških preparata
Evidencijski broj postupka: 46/25
R. br. | Opis | Potvrda tehn. karakteristika (DA/NE, navesti br. stranice u katalogu / prospektu / specifikaciji) | Proizvođač / Model / Zemlja porijekla | Zaštičeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1. | Uređaj za bojanje preparata |  |  |  | kom | 1
1.1. | Zatvoreni sustav sa karbonskim filtrom za uklanjanje štetnih para
1.2. | Mogućnost izvođenja osnovnog H&E, PAPA te drugih specijalnih bojanja
1.3. | Kontrola sustava putem zaslona u boji osjetljivog na dodir
1.4. | Mogućnost bojanja minimalno 500 stakalaca po satu
1.5. | Kontinuirano punjenje sa mogućnošću istovremenog bojanja do 11 setova (do 60 stakalaca po satu)
1.6. | Mogućnost korištenja rezervoarfa različitih volumena-mali od 260 ml i veliki od 680 ml
1.7. | Mogućnost sušenja stakalaca unutar sustava na 30-65 °C
1.8. | Mogućnost proširenja konfiguracije na ukupno 44 rezervoara za reagense, što omogućuje izvođenje niza različitih protokola istovremeno
1.9. | Mogućnost unosa minimalno 50 različitih protokola bojanja
1.10. | Mogućnost unosa minimalno 50 različitih koraka u svakom protokolu
1.11. | Mogućnost spremanja minimalno 50 različitih konfiguracija otopina
1.12. | Opcija povezivanja sustava na filmski pokrivač s automatskim prijenosom stakala
1.13. | Mogućnost barkodiranja sustava te povezivanja na LIS
2. | Automatski pokrivač stakalaca |  |  |  | kom | 1
2.1. | Zatvoreni sustav s karbonskim filterima za uklanjanje štetnih para ili jednakovrijedno
2.2. | Automatsko pokrivanje stakalaca specijalnom folijom - filmom različite duljine za pokrivanje raznih dimenzija preparata čime se osigurava pokrivanje cijelog preparata bez zaostalih mjehurića zraka
2.3. | Kapacitet pokrivanja minimalno 1000 stakalaca po satu
2.4. | Mogućnost barkodiranja sustava i povezivanja s LIS
2.5. | Mogućnost povezivanja na automatizirani bojač stakalaca s automatskim prijenosom stakalaca iz jednog u drugi instrument
2.6. | Minimalno 4 opcije duljine folije za pokrivanje
2.7. | Senzor duljine filma i mjehurića zraka
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A
UKUPNO PDV
SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM