## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
Redni broj	Opis proizvoda	Jedinica mjere	Okvirne dvogodišnje potrebe	Zaštićeni naziv	Proizvođač i zemlja porijekla	Kataloška oznaka	Broj kom. u pak.	Broj ponuđenih pakiranja	Jedinična cijena u € bez PDV-a	Cijena po pak. bez PDV	Ukupna / cijena bez PDV	% pdv
Grupa 1.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11 (4x9)	12
1.	Hidrofilna, visokoupijajuća pjenasta obloga od poliuretanske mase. Neljepljiva. Vanjski sloj obloge je vodootporni poliuretanski film koji djeluje kao barijera protiv bakterija . Anatomski oblikovana, idealna za petu ili anatomski sličnim područjima. CE certifikat. 18*12 cm	kom	80
2.	Hidrofilna, visokoupijajuća pjenasta obloga od poliuretanske mase s dodatkom PHMB-a. Neljepljiva. Vanjski sloj obloge je vodootporni poliuretanski film koji djeluje kao barijera protiv bakterija .Strana obloge koja je u kontaktu s ranom ima prozirni perforirani film koji štiti od ljepljenja obloge za dno rane. CE certifikat. 10*20 cm	kom	150
3.	Silikonska poliuretanska pjena s dodatkom aktivne supstance PHMB-a, s rubom.Sloj silikona nanesen je na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i štiti dno rane od ljepljenja i proteže se preko rubova rane što omogućava prianjanje na okolnu kožu.Vanjski sloj obloge je vodootporni poliuretanski film koji djeluje kao barijera protiv bakterija . Anatomski oblikovana. CE certifikat. 18,5*19,5 cm	kom	40
4.	Silikonska poliuretanska pjena s dodatkom aktivne supstance PHMB-a, s rubom. Sloj silikona nanesen je na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i štiti dno rane od ljepljenja i proteže se preko rubova rane što omogućava prianjanje na okolnu kožu.Vanjski sloj obloge je vodootporni poliuretanski film koji djeluje kao barijera protiv bakterija . CE certifikat. 10*10 cm	kom	80
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV- a:
PDV:
UKUPNO BROJKAMA SA PDV- om: