## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
R. br.	Opis proizvoda	kat. br.	j.m.	zaštićeni naziv	proizvođač	planirana okvirna količina za 24 mjeseca	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a	ukupna cijena s PDV	iznos PDV-a	Upisati stopu PDV-a / %
	Grupa 12.
1.	Jednokratne zaštitne rukavice za pregled, nesterilne, bez pudera, izrađene od lateksa prirodne gume, ambidekstralne, ravne sa zarolanim rubom, teksturirane na vrhu prsta. Sa sintetičkim unutarnjim slojem radi brzog i lakog navlačenja. Dužina med. 240 mm. Debljina na dlanu min. 0,08 mm, debljina na prstu min. 0,08 mm. AQL 1,5. Sila kidanja srednja ≥ 6N. Proizvedene u skladu sa zahtjevima EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ASTM F1671, EN 16523-1. Klasa I prema Uredbi MDR (EU) 2017/745. Kategorija III prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi (PPE). Prikladne za dodir s hranom prema Uredbi (EZ) 1935/2004. Krem boje. Veličine S,M,L		kom			600000
2.	Jednokratne zaštitne rukavice za pregled, nesterilne, bez pudera, bez lateksa, bez akceleratora, izrađene od polivinil klorida (PVC), ambidekstralne, ravne sa zarolanim rubom, glatka površina. Dužina med. 240 mm. Debljina na dlanu tip. 0,06 mm, debljina na prstu tip. 0,11 mm. AQL 1,5. Sila kidanja medijan ≥ 3,6 N. Proizvedene u skladu sa zahtjevima EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ASTM F1671, ASTM D5250, EN 16523-1. Klasa I prema Uredbi MDR (EU) 2017/745. Kategorija III prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi (PPE). Prozirne boje.Veličine S,M,L i XL.		kom			20000
3.	Jednokratne zaštitne rukavice za pregled, nesterilne, bez pudera, bez lateksa, izrađene od nitril-butadien-kaučuka (NBR), ambidekstralne, ravne sa zarolanim rubom, teksturirane na vrhu prsta. Dužina med. 240 mm. Debljina na dlanu tip. 0,06 mm, debljina na prstu tip. 0,11 mm. AQL 1,5. Sila kidanja srednja ≥ 6N. Proizvedene u skladu sa zahtjevima EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ASTM F1671, ASTM D6319, EN 16523-1. Klasa I prema Uredbi MDR (EU) 2017/745. Kategorija III prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi (PPE). Prikladne za dodir s hranom prema Uredbi (EZ) 1935/2004. Plave boje. VELIČINE : S,M,L i XL		kom			340000
				Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj.