## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
R. br.	Opis proizvoda	kat. br.	j.m.	zaštićeni naziv	proizvođač	planirana okvirna količina za 24 mjeseca	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a	ukupna cijena s PDV	iznos PDV-a	Upisati stopu PDV-a / °%
	Grupa 2.
1.	Brizgalica za inzulin (100ij) bez igle 1 ml, proziran cilindar, sterilna		kom			3000
2.	Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 50 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml, s produženom graduacijom do 60 ml. Proizvod ne sadrži PVC, Lateks, BPA ni DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama.		kom			800
3.	Trodjelna "luer lock" štrcaljka, volumena 20 ml, cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 5 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom		kom			1000
4.	Intravenozna kanila od FEP-a bez injekcijskog porta sa bojom kodiranim fiksacijskim krilcima. Stražnja kosina vrha igle dizajnirana na način da omogućuje kanulaciju pod razl. kutevima insercije, 4 kontrastne linije vidljive pod RTG-om za lakšu detekciju, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi sa poliamidnim filtrom, bez PVC-a, DEHP-a i lateksa, dimenzije:G24 x ¾“,0.7x19 mm		kom			200
5.	Intravenozne kanile od FEP-a sa krilcima i injekcijskim portom na zaključavanje okretanjem zaštitnog čepa za 180 stupnjeva, bez sigurnosno-zaštitnog mehanizma na vrhu igle. Stražnja kosina vrha igle dizajnirana na način da omogućuje kanulaciju pod razl. kutevima insercije, 4 kontrastne linije vidljive pod RTG-om za lakšu detekciju, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi s poliamidnim filtrom, bez PVC-a, DEHP-a i latexa, dimenzije:
5.1.	G22 x 1”, 0.9-1.1 x 25 mm, protok 36 ml/min		kom			2500
5.2.	G20 1 x ¼, 1.1 x 32-33 mm, protok 61 ml/min		kom			8750
5.3.	G18 x 1 3/4", 1.3 x 45 mm, protok 90-96 ml/min		kom			3750
5.4.	G17 x 1 3/4", 1.5 x 45 mm, protok 128-142 ml/min		kom			150
5.5.	G16 x 2", 1.7 x 45-50 mm, protok 196-200 ml/min		kom			50
5.6.	G14 x 2“, 2.0-2.2 x 45-50 mm, protok 305-343 ml/min		kom			50
6.	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom na zaključavanje okretanjem zaštitnog čepa za 180 stupnjeva i bojom kodiranim fiksacijskim krilcima, bez sigurnosno-zaštitnog mehanizma na vrhu igle. Stražnja kosina vrha igle dizajnirana na način da omogućuje kanulaciju pod razl. kutevima insercije, 4 kontrastne linije vidljive od RTG-om za lakšu detekciju, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi sa poliamidnim filtrom, bez PVC-a, DEHP-a i latexa, dimenzije:
6.1.	G24 x 3/4'', 0.7 x 19 mm; protok 22-23 ml/min		kom			2050
6.2.	G22 x 1”, 0.9 x 25 mm, protok 36 ml/min		kom			50
6.3.	G20 1 ¼", 1.1 x 32-33 mm, protok 61 ml/min		kom			3750
6.4.	G18 x 1 3/4", 1.3 x 45 mm, protok 90-96 ml/min		kom			50
6.5.	G17 x 1 3/4", 1.5 x 45 mm, protok 128-142 ml/min		kom			50
6.6.	G16 x 2", 1.7 x 45-50 mm, protok 196-200 ml/min		kom			50
6.7.	G14 x 2“, 2.0-2.2 x 45-50 mm, protok 305-343 ml/min		kom			50
7.	Intravenska kanila izrađena od PUR-a (poliurethan) sa fiksacijskim krilcima centralno postavljenim u odnosu na injekcijski port,stoper krvi izrađen od hidrofobnog materijala, u dimenziji 16 G,sa zaštitnim metalnim samoaktivirajućim mehanizmom		kom			50
8.	Igle za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa Quincke vrhom, s prozirnim bezbojnim hvatištem igle s kristalnom prizmom za brzo uočavanje povrata cerebrospinalne tekućine i potvrdu točnog pozicioniranja igle,dimenzije;		kom			800
8.1.	G 25 x 3 1/2", 0.53 x 88 mm		kom			375
8.2.	G 22 x 1/2", 0.70 x 88 mm		kom			25
8.3.	G 27 x 3 1/2", 0.42 x 88 mm		kom			25
9.	Igla za spinalnu anesteziju i lumbalnu punkciju sa atraumatskim dvozonskim vrhom , transparentno hvatište igle za brzu detekciju povrata cerebrospinalne tekućine, mandren kodiran smeđom bojom, dimenzije;G26x3½", 0.45x88mm		kom			25
10.	Set za epiduralnu anesteziju, "Touhy" igla, G18x31/4", sadrži kateter G20 - 0.45 x 0.85-90 mm, ukupne duljine 1000 mm sa tri lateralna otvora sa nastavkom za epid.kateter; 0,2 µm filter, LOR štrcaljku		kom			20
11.	Set za kateterizaciju centralne vene Seldinger metodom, sadrži: kateter dvoluminalni 16G/16G, veličine 7F, promjera 2.4 mm, duljine 30 cm, izrađen od poliuretana, mekani vrh, vidljiv pod RTG, oznake duljine za točno pozicioniranje, žica vodilja izrađena od nitinola otporna na "knikanje" s J vrhom, dimenzija 0.89 mm x 50 cm. U zaštitnoj vrečici se nalaze:dilatator, priključci za sigurnu beziglenu konekciju, vodič koji omogućuje pozicioniranje katetera putem EKG-a, skalpel, trodjelna štrcaljka luer lock od 5ml. U setu se također nalaze integrirana pomična fiksacijska krilca i V igla 18G x 70 mm.		kom			100
12.	Skretnica trosmjerna izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom		kom			1800
13.	Skretnica s pet izlaza u bloku izrađena od poliamida, bez polikarbonata, otporna na pucanje 96 sati prilikom primjene agresivnih lijekova kao što su citostatici (Etopozid, Ciklofosfamid), dezinficijense na bazi propanola, izopropanola i bifenitola, blokatore Ca-kanala, imunosupresive, lipidne emulzije i trokomorne mješavine za parenteralnu prehranu, fenitoine i opoidne anestetike što je potrebno dokazati atestom		kom			370
14.	Nastavak za kontrolu povremene jačine sukcije pomoću prsta		kom			300
15.	Pretakač za boce bez PVC-a i lateksa		kom			2150
16.	Produžetak sa dva konekcijska nastavka za aplikaciju dvije infuzijske boce istovremeno, dužina 15 cm (LS-2)		kom			100
17.	Elektoda jednokratna neutralna za odrasle,za kutor, dvodjelna 144cm2, 50 kom/pak		kom			2000
18.	Set za pleuralnu punkciju, sadrži iglu 1.8x80mm, sistem s lock nastavcima, trodjelnu štrcaljku lock 50-60 ml, trokraku skretnicu, vrečicu za sekret 2,0 l lock nastavak, konekcijsku cijev 90 cm		kom			10
19.	Dren sa višestrukim kružnim perforacijama za drenažu rana, od PVC-a, dužine 50 cm, radiografski vidljiv, vel. CH 10 - 16		kom			200
20.	Niskotlačni drenažni set za odstranjivanje krvi i sadržaja iz rana i tjelesnih šupljina, profilaksa seroma i hematoma, sastoji se od malog sukcijskog mijeha 40 ml, materijal PE, visoke retrakcijske sile, Redon drena CH 8, integriranog promjenjivog priključka za konekcije CH 6-18, jednokratne Redon igle, CH 8		kom			10
21.	Igla s čepom s antibakterijskim zračnim fitrom od 0,45 µm, za višekratno uzimanje tekućine, za spremnike volumena 3-1.000 ml, bez PVC-a i lateksa		kom			1850
				Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj.