## Troškovnik
Ev. br. 57/26 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
R. br. | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana dvogodišnja okvirna količina | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | Upisati stopu PDV-a
Grupa 28.
1. | Plastične bočice sa rezinom za automatiziranu obradu hemokultura za detekciju aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama |  | kom |  |  | 600
2. | Plastične bočice za automatiziranu obradu hemokultura za detekciju anaerobnih mikroorganizama koje sadrže saponin |  | kom |  |  | 600
3. | Plastične bočice za automatiziranu obradu hemokultura za pedijatriju |  | kom |  |  | 50
4. | Bočice za automatiziranu obradu hemokultura za detekciju gljiva |  | kom |  |  | 50
5. | Epruveta sa crnim čepom za sedimentaciju eritrocita, 1.6- 2ml,13x75 mm, s 0,129 M Na-citrat (3,8%) , s podtlakom, kompatibilne sa graduiranim pipetama za sedimentaciju eritrocita |  | kom |  |  | 200
6. | Pipete za sedimentaciju graduirane , kompatibilne s pripadajućim epruvetama za sedimentaciju eritrocita |  | kom |  |  | 200
Ukupna vrijednost (s i bez PDV-a), brojkom:
Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje uređaj za inkubaciju i detekciju mikroorganizama u uzorcima krvi (ili drugim sterilnim tjelesnim tekućinama) sa minimalnim karakteristikama:
- minimalno 40 mjesta za bočice
- automatsko i neprekidno testiranje kultura primjenom fluorescentne detekcijske tehnologije
- obavještavanje o pozitivnoj kulturi odmah putem indikatorske svjetiljke na kućištu uređaja, prikazom na LCD ekranu i zvučnim upozorenjem
- uređaj mora imati senzore za otkrivanje prisutnosti bočica u realnom vremenu u svim utorima s trenutačnom informacijom o umetnutim i uklonjenim bočicama
Obavezno priložiti pismo autorizacije proizvođača koje dokazuje na postojanje ovlašenog distributera u određenoj regiji/državi.
Za stavke 5 i 6 dostaviti katalog proizvođača iz kojeg je vidljiva kompatibilnost između epruveta i pipeta.