## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
R. br.	Opis proizvoda	kat. br.	j.m.	zaštićeni naziv	proizvođač	planirana okvirna količina za 24 mjeseca	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a	ukupna cijena s PDV	iznos PDV-a	Upisati stopu PDV-a
	Grupa 3.
1.	Trodjelna "luer lock" štrcaljka volumena 50 ml. Cilindar i klip izrađeni od polipropilena, gumeni dio klipa s dvostrukim brtvenim prstenom izrađen od poliizoprena. Dvostruko brtvljenje na cilindru štrcaljke, mehanizam koji onemogućuje izvlačenje klipa iz cilindra štrcaljke ("plunger backstop"); skala svakih 1 ml, s numeričkom oznakom na svakih 10 ml. Proizvod ne smije sadržavati PVC, Lateks i DEHP. Štrcaljke su kompatibilne s B.Braun Perfusor pumpama, koje su u vlasništvu Naručitelja. Pakiranje od 100 kom		kom			600
2.	Perfuzor linija, dužine 150 cm, unutarnjeg i vanjskog promjera 1,5 x 2,7 mm, volumen propiranja 2,730 ml, bez DEHP-a i lateksa podnosi tlak do 2 bar-a.		kom			1000
3.	Zatvoreni infuzijski set dužine 250 cm , sa silikonskim segmentom za peristaltičku pumpu dužine 10 cm, dužina linije nakon izlazka iz pumpe je 145 cm, kapaljka sa 15 µm filtrom, stezaljka za zaustavljanje istjecanja tekućine slobodnim padom, bez lateksa i DEHP. Za uporabu na modelima infuzijskih pumpi "Space/Space plus.		kom			2.600
				Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj