## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
R. br.	Opis proizvoda	kat. br.	j.m.	zaštićeni naziv	proizvođač	planirana okvirna količina za 24 mjeseci	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a	ukupna cijena s PDV	iznos PDV-a	Upisati stopu / PDV-a / %
	Grupa 34.
1.	Ravni pripoj 22mm za kisik		kom			40
2.	Set za inhalacije;sastoji se od maske za odrasle s pomičnim zglobom 22mm,raspršivača za čestice 2-5u,MMD 3,3 u,graduirana čašića raspršivaća,niski rezidualni volumen i 2,1 m cjevčica za kisik		set			800
3.	Maska s balonom za visoku koncentraciju kisika i vizualnim indikatorom disanja,uključena cjevčica za kisik dužine 2,1m za odrasle		kom			100
4.	Drenaža jednokratna za sakupljanje krvi iz medijastinuma i prsišta s jednom drenažnom cijevi,s mehaničkim ventilom koji omogućava podešavanje negativnog tlaka u rasponu 5 do 40 cm H2O.Mora imati mjesto za uzorkovanje smješteno na ulazu drenažne cijevi u prostor za sakuplanje sadržaja		kom			50
5.	Pripoj T 22m/15F -22mm-22F		kom			40
6.	T nastavak za traheostomu s otvorom 7,6mm 22m-22m-22m/15F		kom			10
7.	Cjevčica za kisik 2,1m		kom			200
8.	Tubus jednokratni suprapubični .Glava tubus mora biti zrađena od materijala sličnog gelu koji oblikom anatomski odgovara perilaringealnom prostoru i ne sadržava zračni balon.Gornji rub glave mora sadržavati epiglostički blikator.Tubus mora sadžavati gastrični kanal koji je zajedno sa cijevi za disanje uklopljen u posebno oblikovan stabilizator koji osigurava ispravan položaj postavljenog tubusa.Cijev za disanje mora sadržavati dodatnu zaštitu od ugriza.Gornji otvor cijevi za disanje mora sadržavati standardni 15mm pripoj. Podaci o težini pacijenta,veličini tubusa i indikator dubine insercije moraju biti utisnuti na stabilizator izravno ispod pripoja i vidljivi kad je tubus u pacijentu.Orginalno pakiran supraglotički tubus mora biti u tvrdoj zaštiti koja osigurava zadržavanje anatomskog oblika i štiti tubus tijekom transporta.Veličina tubusa mora biti razlikovno označena bojom zaštite, veličine 3,4 ,5		kom			20
				Iznos u € bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj.