## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
R. br.	Opis proizvoda	kat. br.	j.m.	zaštićeni naziv	proizvođač	planirana okvirna količina za 24 mjeseci	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a	ukupna cijena s PDV	iznos PDV-a	Upisati stopu PDV-a /%
	Grupa 4.
1.	Cijevi za respirator Oxylog 3000 i Oxylog 2000, pak 5 kom		pak			1
2.	Cijevi za aparat za anesteziju Flex		kom			300
3.	Natron vapno u pakiranju za jednokratnu uporabu volumena minimalno 1,2 l, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatima za anesteziju. Napomena: Za uporabu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron vapna. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti (6 kom/pak)		kom			36
4.	Cjevčice za uzorkovanje CO2 za anesteziološki aparat Drager primus a 10 kom		pak			2
5.	Natron kreč 5 kg		kom			1
6.	Natron vapno u pakiranju za jednokratnu uporabu za niske protoke plinova i uporabu sa sevoranom, u pakiranju za jednokratnu uporabu,volumena minimalno 1,2 l, kuglaste strukture, za apsorpciju CO2 na aparatu za anesteziju. Napomena: za uporabu jednokratnih pakiranja natron vapna potrebno je dati na korištenje odgovarajuće adaptere za cijelo vrijeme korištenja jednokratnih punjenja natron. Adapteri moraju imati potvrdu proizvođača anestezioloških aparata o kompatibilnosti (6 kom/pak)		kom			6
7.	Odvajači vlage sa RFID funkcionalnošću (12 kom) za anesteziološke aparate Draeger		pak			2
8.	Jednokratni HEPA filter za anesteziološki aparat, mehanička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55 mm, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtera, bakterijska retencija 99,999%, virusna retencija 99,9999%, otpor filtera od 1,3 bar kod protoka od 30l/min, nema gubitka vlage, maksimalno vrijeme uporabe za jednog pacijenta 24 h		kom			1600
9.	Jednokratna crijeva za odrasle, s RFID funkcionalnošću,unutarnjeg promjera 22 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva za aparat za anesteziju		kom			25
10.	Jednokratni balon volumena 2 l,sa RFID funkcionalnošću,priključno crijevo duljine minimalno 120 cm za aparat za anesteziju		kom			25
11.	Jednokratna crijeva za odrasle, s RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 22 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od 2 crijeva sa sakupljačima kondenzata i Y komada za aparat za anesteziju		kom			25
12.	Jednokratna crijeva za pedijatrijsku primjenu, s RFID funkcionalnošću, unutarnjeg promjera 15 mm, max. duljine od min 180 cm, sastoji se od crijeva za aparat za anesteziju		kom			25
				Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj.