## Troškovnik
Ev. br.: 57/26	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana					2026.
R. br.	Opis proizvoda	kat. br.	j.m.	zaštićeni naziv	proizvođač	planirana okvirna količina za 24 mjeseca	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a	ukupna cijena s PDV	iznos PDV-a	Upisati stopu PDV-a / %
	Grupa 8.
1.	Standardni infuzijski sistem za infuziju lijekova ,15 micr. Filter.Odzračnik sa antibakterijskim filterom i zatvaračem.Prozirna kapljična komorica ,dužine 65cm.Baždareni silikonski segment,plava sigurnosna stezaljka protiv slobodnog protoka.Pvc linija (bez DEHP):promjer 3x4,1mm.Približna dužina 270cm,približan volumen ispiranja 25ml. Bez latexa,bez DEHP. Kompatibilan suređajima Fresenius Agilia		kom			200
2.	Set za sukciju-harmonika 500 ml		kom			250
3.	Vrećica urin dječja, sterilna		kom			4000
4.	Vrećice za urin, 2 l, STERILNE, s ispustom		kom			1500
5.	Vrećica za urin 2 l, s ispustom,NESTERILNA		kom			3000
6.	Kateter Folly, sterinan,prirodni latex,CH 12-24,dvokanalni,balon 3-30 ml,silikoniziran		kom			2000
7.	Brizgalica za kateter 50 ml		kom			2500
8.	Kateter aspiracioni, PVC-ravno pakiran, Ch 6-20,najmanje dužine 50-55 cm,bez latexa,sterilan		kom			2500
9.	Kateter rektalni Ch 18,22,25,28 bez DEHP - a		kom			1200
10.	Abdominalni dren-PVC Ch 22-30-najmanje dužine 600mm,otvorenog,zaobljenog vrha i 6 lateralnih otvora u 3 reda x 2 otvora u cik cak liniji .mora biti u skladu s MDD 93/42/EEC i imati potvrdu o sterilizaciji validiranom metodom		kom			200
11.	Sonda duodenalna,PVC, 125cm Ch 8-20, graduirana,zatvoren vrh bez DEHP - a		kom			1000
12.	Sonda želučana, dužine 80 cm, Ch 8-20,izrađena od PVC-a bez lateksa,otporna na uklon,matirana površina cijevi,otporna na savijanje		kom			2000
13.	Nelaton kateter, PVC,sterilan,apirogen,zatvoren vrh,s dva bočna otvora, najmanje dužine 35- 40 cm Ch 8-18, bez DEHP - a		kom			480
14.	Set za davanje kisika, nosni, dva izvoda, sa fleksibilnim nastavkom za spajanje na bocu centralnog kisika (nastavak nesmije biti krut..), sa hvatištem na nosnom kateteru za lakšu manipulaciju, bez DEHP — a"		kom			4000
15.	Stezaljka za pupkovinu sterilna, pojedinačno pakirana, izrađena od medicinskog granulata, sa sigurnosnim zatvaračem, maksimalne dužine 53 mm čiji krakovi protišću pupkovinu, nazubljeni su obostrano, po sredini svakog kraka kanal-udubljenje. Zapreka ispred luka koja spriječava pomicanje pupkovine. Ne smije sadržavati metale		kom			2000
16.	Narukvica za majku i dijete, s istim kontrolnim brojem, od medicinskog granulata, minimalna dužina narukvice za majku 230mm - 240mm, a za dijete 115mm- 120mm, brojevi se ne smiju brisati		par			1200
17.	Kapice za Termoscan termometar Braun,Welch Allyn PRO 3000 i PRO 4000		kom			12000
18.	Toplomjer za humanu upotrebu (bez žive), sa skalom		kom			50
19.	EKG elektroda spužva, Ag/AgCl, gel, promjer 50 mm		kom			45000
20.	EKG monitoring elektrode (za holter), Ag/AgCl, na netkanoj tekstilnoj podlozi koja omogućuje disanje kože, za dugotrajno nošenje. Hipoalergijsko medicinsko ljepilo, s čvrstim gelom zaštićenim poklopcem protiv isušivanja, ne ostavlja tragove na koži, promjer 6 cm, ne sadrži latex		kom			16500
21.	EKG elektroda spužva, Ag/AgCl, gel, promjer 30 mm, dječja		kom			150
22.	Kateter Folly,sterilan,prirodni latex, 2 kanalni dječji , CH 6-10		kom			40
23.	Bubrežnjak jednokratni kartonski		kom			20000
24.	Mekana, podatna, vodonepropustna tkanina (poliester+poliuretan). Obrađena protiv gljivica, plijesni i bakterija. Moguće višekrat. pranje na 95 stupnjeva, sterilizacija na 134 stupnja. Dim. 220 x 10 m		bala			2
25.	Platno gumirano, 1,35 x 1 m		kom			10
26.	Britvice jednokratne		kom			3500
27.	Maska za kisik, silikon, za djecu		kom			5
28.	Maska za kisik, silikon, za odrastle L,XL		kom			700
29.	Jednokratni nastavci za kiruršku šišalicu s pokretnom glavom, 50 kom u kutiji		kom			600
30.	Pete za gipsanje gumene, veličina M		kom			30
31.	Filter papir naborani		kom			30
				Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj.