Predmet nabave:  Ergospirometrijski sustav

Evidencijski broj nabave: 32/26

# Tablica za bodovanje - Kriterij za broj bodova na temelju ponuđenih dodatnih funkcionalnih svojstava

| Redni broj | Opis dodatnih tehničkih karakteristika | Potvrda ispunjavanja tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika | Broj bodova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Višekratan senzor protoka, jednostavan za čišćenje, težine maksimalno 30 grama, apsolutno neosjetljiv na vlagu te na plinove kod izdisaja, bez zagrijavanja i pokretnih dijelova |  |  | 10 |
| b) | Ultrazvučni CO2 analizator, raspon mjerenja 0 - 15 % CO2, razlučivost < 0.01% CO2, točnost ± 0.1% CO 2 |  |  | 10 |

_________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja )

MP

U ________________ dana __________________ 2026. god.